**Vysvětlení zadávací dokumentace** **k veřejné zakázce malého rozsahu**

**PNMO Bílá Voda Výměna kotle ÚT a přístavba kotelny, vytápění objektu sklady**

## Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: PNMO Bílá Voda Výměna kotle ÚT a přístavba kotelny, vytápění objektu sklady

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu

## Identifikace zadavatele

Úřední název zadavatele: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Sídlo: Ves Bílá Voda 1, 79069 Bílá Voda

Zastoupená: MUDr. Pavlínou Danielovou

CZ-NUTS: CZ071

IČ: 00851388

Tel.: 588517555

Osoba oprávněná jednat v rámci VZ: Ing. Caha Dominik

Tel.: 588 517 517

E-mail: dominik.caha@olu.cz

**Obsah vysvětlení**

Zadavatel, Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, sděluje, že v přiloženém rozpočtu stavby identifikoval chybu v podobě zdvojených některých položek rozpočtu. Zjištěné zdvojení bylo identifikováno jako součást rozpočtu „Ústřední vytápění, ZTI“, soubor s názvem „Bílá Voda\_Kotelna\_výměry.xls“, který je umístěn v adresáři „UT\_ZTI“.

V rozpočtu jsou uvedeny dvakrát tyto položky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| spec. | 4540012326 | Kotel teplovodní na uhlí BENEKOV C37, 105-35kW, s odtahovým ventilátorem, hasicí zařízení, zásobník paliva 440 l se šnekovým podavačem, Climatix P | soubor | 1,00 |
| spec. | 4540012415 | Kouřovod D 145 - s čistícím víkem - 580mm | kus | 1,00 |
| spec. | 4540012418 | Kouřovod D 145 - 3,0 m | kus | 1,00 |
| spec. | 4540012422 | Kouřovod D 145 - koleno 90° | kus | 2,00 |

**Doporučení pro nacenění rozpočtu:**

V případě vyplňování rozpočtu prosíme tyto položky ocenil na řádcích č. 24, 25, 26 a 27 tabulky rozpočtu „Ústřední vytápění, ZTI“. Řádky č. 29, 30, 31 a 32 ponechat nevyplněné, nebo vyplnit hodnotou 0,- Kč.